附件：1

报  价  表

项目名称：

报价方式：

| 序号 | 服务内容 |  |  |  |  | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境检测 （东院区） | 类别 | 分析项目 | 监测点位 | 频次/年 |  |
|  |  | 无组织废气 | 甲烷、氨、硫化氢、氯、臭气浓度 | 4 | 4 |  |
|  |  | 废水 | 氨氮、挥发酚、色度、阴离子表面活性剂、BOD5、石油类、动植物油、总氰化物、总余氯、氯化物等10项 | 1 | 4 |  |
|  |  |  | 肠道致病菌 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 悬浮物、COD | 1 | 52 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 1 | 12 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界噪声 | 4 | 4 |  |
| 2 | 环境检测（沼潭） | 废水 | pH值、悬浮物、COD、氨氮、总 P 、总N、生化需氧量 、氯化物、硫酸盐、粪大肠菌群、余氯、阴离子表面活性剂、动植物油、汞、砷、铅、镉、铬 | 1 | 4 |  |
| 3 | 检测数据填报 | 每月按检测方案要求在内蒙古污染源监测数据平台填报数据 |  |  |  |  |

公司名称：            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

联系电话：          日 期 ：      年      月     日