| 序号 | 名称 | 数量 (项) | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地线操作棒 | 6 | 1次/年 |
| 2 | 高压拉闸杆 | 2 | 1次/年 |
| 3 | 绝缘手套 | 2 | 2次/年 |
| 4 | 绝缘鞋 | 2 | 2次/年 |
| 5 | 高压验电笔 | 2 | 1次/年 |
| 6 | 安全帽 | 2 | 1次/年 |
| 7 | 绝缘胶垫 | 1 | 1次/年 |